Техническое задание на установку системы контроля доступа (СКУД).

Адрес выполнения работ: __________________________________________

1. Укажите требования к системе СКУД.

ПРИМЕР
 На дверях лифтовых и лестничных холлов ____ этажа должны быть установлены считыватели идентификаторов, обеспечивающие контроль прохода с использованием смарт-карт на вход и выход.

На дверях помещений №____ ____ этажа должны быть установлены считыватели идентификаторов, обеспечивающие контроль прохода с использованием смарт-карт на вход и выход.

В холле ___ этажа должна быть установлена проходная система на базе турникета (трипода) с ограждением, обеспечивающая контроль прохода через турникет с использованием смарт-карт на вход и выход.

Система контроля и управления доступом должна обеспечивать:

- исключение несанкционированного проникновения посторонних лиц;

- фиксацию событий прохода;

- интеграцию с системой противопожарной сигнализации;

- ведение протокола событий, возникающих во время работы системы;

- учет рабочего времени;

- выдачу постоянных, временных, разовых пропусков, а также хранение информации, включая фотоизображение (фото идентификация);

- открытие или блокировку дверей с рабочего места оператора системы;

- автономную работу считывателя в каждой точке доступа при отказе связи с сервером СКУД, с сохранением протокола событий в автономной памяти;

- возможность резервного копирования (дублирования) общей базы данных пользователей и архива событий;

- возможность архивирования базы и просмотра архива в автономном режиме;

- защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа в виде системы паролей и идентификации операторов;

- сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания;

- в системе должно быть предусмотрено наличие двух автоматизированных рабочих мест (на посту охраны и в кабинете Службы безопасности).

2. Укажите требования к монтажной компании.

ПРИМЕР

Исполнитель должен иметь сертифицированных специалистов.

Количество специалистов, необходимое для качественного оказания услуг, Исполнитель определяет самостоятельно.

3. Укажите требования к надежности системы.

ПРИМЕР

Реализованная система контроля и управления доступом должна функционировать непрерывно в режиме 24x7x365 с технологическими перерывами для проведения профилактических и регламентных работ.

При нарушении работоспособности в результате аппаратного сбоя или аварийного отключения электропитания СКУД должна автоматически восстанавливать работоспособность оборудования после устранения сбоя.

Отказоустойчивость оборудования должна быть обеспечена качеством исполнения разработки, подбора оборудования, квалификацией эксплуатирующего персонала.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150-69 (У-1). Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1).

Срок службы СКУД должен быть не менее 8 лет. Допускается замена отдельных вышедших из строя узлов и элементов, срок службы которых меньше указанного.

4. Укажите требования к возможности модернизации.

ПРИМЕР

Конфигурация СКУД и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного комплекса, а также замену оборудования на совместимые образцы, с аналогичными параметрами, выпускаемые другими производителями.

5. Укажите Требования к гарантийным обязательствам.

ПРИМЕР

Система контроля и управления доступом должна иметь гарантийный срок не менее одного года со дня подписания акта о вводе ее в эксплуатацию.

6. Укажите требования к документации.

ПРИМЕР

Проектная и рабочая документация по созданию системы контроля и управления доступом должна соответствовать действующим в Российской Федерации нормативным документам, техническим условиям и требованиям Заказчика.

Проектная и рабочая документация должна предусматривать использование современного эффективного импортного и отечественного оборудования.

Проектная документация должна быть согласована с Заказчиком.

Все оборудование и материалы, указанные в проектной и рабочей документации, должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком.

7. Укажите порядок выполнения работ по монтажу.

ПРИМЕР

Все работы должны выполняться в один этап, длительность которого не должна превышать ___ дней.

Работы могут проводиться в дополнительные часы, в выходные дни при условии, что Исполнитель своевременно согласовывает с Заказчиком время проведения работ.

Технические специалисты Исполнителя подчиняются всем правилам внутреннего распорядка, о которых его уведомляет Заказчик.

13. Укажите порядок приемки.

ПРИМЕР

После завершения работ и проверки функционирования системы контроля удаленного доступа Исполнитель передает Заказчику два комплекта исполнительной документации.

Работы считаются принятыми после подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ.